# 绿色施工管理调查问卷

##### 问：请教创建绿色施工文明安全工地安全资料有哪些项

答：必查项目

1安 全 管 理

2生 活 区 管 理

3现 场 和 料 具 管 理

4绿 色 施 工

5脚 手 架

6安 全 防 护

7施 工 用 电

8塔 吊 和 起 重 吊 装

9机 械 安 全

10保者雀尺 卫 消 防

检查项目

管理措施

工程项目建立绿色施工管理组织机构

工程项目建立绿色施工管理制度岁差

工程施工组织设计有绿色施工管理措施

工程绿色施工宣传教育、检查整改纪录

绿色施工措施

现场运输车辆出入口设车辆清理冲洗设施，防止泥沙带出现场。

场地和主要道路有硬化、降尘措施

土方堆放、易飞扬颗粒材料有遮盖措施

采用商品混凝土、预拌砂浆首高施工

施工、办公和生活垃圾、废弃物分类封闭存放，集中、清运不遗撒。

建筑物拆除、剔凿施工，市政道路铣刨和路基碾压施工，建筑物楼层内垃圾清理采取有效的降尘措施。

有限制施工基础降水和非传统水源再利用措施。

有节约用水、防止水资源污染和土质防污染措施。

使用建筑机械有节能和降耗措施

有减少资源消耗和材料节约再利用措施

现场办公、宿舍临建采用节能环保材料

水、电、气、热、燃料使用实行***和计量管理。

夜间施工不***，噪声排放不超标，有监测记录。

办公区和生活区采取措施降低和控制人员活动噪声。

强噪音施工机具采取封闭措施

对施工区域内的遗址文物、古树名木、土地植被有保护方案和措施。

- 资料管理符合《施工现场安全资料管理规程》

- 答：每个省的规定都不一样，你是那个省的？

##### 问：绿色施工评价标准

答：绿色施工评价标准如下：

（一）首先绿色施工项目应符合以下规定

1、建立早液绿色施工管理体系和管理制度。实施目标管理。

2、根据绿色施工要求进行图纸会审和深化设计。

3、施工组织设计及施工方案应有专门的绿色施工章节，绿色施工目标明确，内容应涵盖“四节一环保”要求。

4、工程技术交底应包含绿色施工内容。

5、采用符合绿色施工要求的新材料、新技术、新工艺、新机具进行施工。

6、建立绿色施工培训制度，并有实施记录。

7、根据检查情况，制定持续改进措施。

8、采集和保存过程管理资料、见证资料和自检评价记录等绿色施工资料。

9、在评价过程中，应采集反映绿色施工水平的典型图片或影像资料。

（二）其次对于发生下列事故之一，不得评为绿色施工合格项目

1、发生安全生产死亡责任事故。

2、发生重大质量事故，并造成严重影响。

3、发生群体传染病、食物中毒等责任事故。

4、施工中因“四节一环保”问题被***管理部门处罚。

5、违反国家有关“四节一环保”的法律法规，造成严重社会影响。

6、施工扰民造成严重社会影响。

（三）绿色施工评价框架体系

1、建筑工程枣猜绿色施工应依据环陆岩物境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用和节地与土地资源保护五个要素进行评价。

2、评价要素应由控制项、一般项、优选项三类评价指标组成。

3、评价等级应分为不合格、合格和优良。

- 4、绿色施工评价框架体系应由评价阶段、评价要素、评价指标、评价等级构成。即三个评价阶段，五个评价要素，三类评价指标和三个评价等级。

##### 问：绿色施工第一责任人为什么答案

- 答：绿色施工第一责任人为：项目经理。《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905—2014规定，项目经理是绿色施工亮拦的第一责任人.项目经理要在施工的全过程中承担5项绿色施工管理责任，2项绿色施工实施敬桥胡责任.5项管理责任是规划与决策，组织与指挥，协调与控制，教育与激励，创新与发展；2项实施责任是应用传统的绿消基色施工方法与措施，应用创新的绿色施工方法与措施.为此，项目经理应遵守绿色施工的有关标准，掌握绿色施工研究与创新的若干要点。

本文来源: https://www.mirint.cn/article/3723e75c09cc98d962ae71bd.html