# “电力系统自动化”征文

### 一、《电力系统自动化》征稿简则（论文文献综述）

党晓强,雷霞,徐永,陈树恒[1]（2018）在《同步发电机稳态运行方程中参数的概念解析》文中研究表明同步发电机稳态方程在"电机学"和"电力系统分析"课程中分别从电路和空间坐标系的角度出发进行建模,但在教学中很少有联系对比分析。首先,从同步发电机稳态电势的两种不同表达方法入手,分析了其基于派克（Park）变换空间域和等效电路时间域所反应物理量实质上的一致性;再具体结合教材中的一道经典习题,主要就容易引起学生疑惑和混淆的各个参数的概念进行深入解析和对比,建立起两门课程关于此部分内容之间的桥梁。为学生在学习过程中加深对相关物理概念的理解和融会贯通提供了新的参考途径。

廖小君,黄忠胜,韩花荣,王婷婷,章志刚,郑永康[2]（2018）在《智能变电站跨间隔联合测试方法》文中研究指明本文分析了智能变电站单装置测试及整组测试中存在的问题。针对跨间隔测试信息检查不够全面、自动化程度不高、有效性不足等问题,对利用数字化保护测试进行跨间隔联合测试方法进行了分析,包括跨间隔回传测试、跨间隔多测试仪联合测试、跨间隔多测试仪协调测试、多测试仪故障回放测试等方法。比较了这些方法的优缺点。针对跨间隔回传测试方法,开发了基于制造报文通信规范MMS通信的跨间隔自动测试模块,并成功集成到数字化保护测试仪中,应用于工程现场获得成功。

周超,黄纯,易凡[3]（2018）在《基于DILCD和SDEO的电能质量扰动检测新方法》文中进行了进一步梳理针对局部特征尺度分解（LCD）出现的模态混叠现象,提出了基于微积分局部特征尺度分解（DILCD）和对称差分能量算子（SDEO）的电能质量扰动信号分析方法。首先选取电力系统中的暂降、暂升,谐波、间谐波,衰减振荡等单一及其复合扰动信号分别进行DILCD分解可得到若干个内禀尺度分量（ISC）;然后利用SDEO解调ISC分量求取瞬时频率和瞬时幅值,定位扰动发生的起止时刻。仿真结果表明,该方法能有效检测分析非平稳电能质量扰动信号,获得的瞬时幅值波动、端部效应小,频率检测精度高,时间定位准确。

王建雄,肖麟祥,唐海国,刘海峰,马瑞[4]（2018）在《配电网故障时空特征及形成机理分析》文中研究指明配电网中用电信息采集系统的推广和应用为配电网故障时空特征分析提供了更准确的数据。文章选取H省各地市配电网的配变停电、线路跳闸信息为分析对象,首先在双对数坐标下对故障次数及其累积概率进行拟合,得出H省停电事件在时间和空间上均服从幂律分布,并验证了其在多时空尺度下的自相似性和标度不变性;然后从时空上对其形成机理进行了对比分析;最后将各地市故障特征在同一标度-频度下对比发现,各地市的演变在时间上具有相似性,而在空间上不具有相似性。研究结果为提高配电网运行水平、供电可靠性提供了辅助决策的合理依据。

焦丰顺,肖健夫,王若愚,叶键民,简淦杨,占恺峤[5]（2017）在《一种基于组合权重的智能电网综合评估模型应用》文中提出为对智能电网进行更加合理的综合评估,构建了涵盖"发-输-变-配-用"各环节、且考虑经济、社会、环境三大综合效益的宏观和微观指标体系。各指标在评估过程中所占权重通过主客观相结合的方法确定,底层的微观指标按照效益的不同实现方式下的6种特定类别,分别采用合理的评分标准进行评分。最后,将所提模型及方法应用在某智能电网示范工程,验证了模型及方法的合理性和有效性,分析得出示范工程主要效益点和薄弱点。

范春菊,姜军,郭煜华,徐礼葆,罗珊珊,杨立璠[6]（2017）在《输电线路行波故障测距技术的发展与应用》文中研究指明行波法故障测距是利用故障产生的高频暂态电压、电流行波信号的波速及其在母线和故障点间的传播时间进行故障测距的方法。近年来,随着高速数据采集和处理、全球定位系统时间同步等技术的发展,以及行波故障测距装置实际运行经验的不断积累,故障暂态行波测距原理及算法在不断改进,行波故障测距技术也在不断发展。本文对国内外行波故障测距关键技术、改进算法、装置实际运行情况进行了调研、分析和总结,并对行波故障测距技术的发展和应用前景进行了展望。

谢国超,刘崇茹,凌博文,徐东旭,朱毅[7]（2018）在《基于改进MOPSO的MMC-HVDC控制器PI参数分层优化》文中认为针对模块化多电平换流器型高压直流输电工程系统控制目标多、多个PI控制器之间相互影响、PI参数优化困难的问题,提出一种基于改进多目标粒子群算法的MMCHVDC控制器PI参数分层优化方法。为了提高种群的多样性同时免于粒子陷入局部最优解,对外部存储器中的粒子进行变异操作;为了改善算法收敛性并获得良好的Pareto前沿,提出一种基于隶属度函数的领导粒子选取方法;为了适应MMC-HVDC控制系统结构,对多个控制器PI参数进行分层优化。本文实现了MATLAB与PSCAD/EMTDC联合调用和数据交互。算法性能分析和电磁暂态程序仿真证明了本文所提出方法可以快速收敛并且获得均匀分布的Pareto前沿,有效改善系统的动态性能。

施泉生,丁建勇[8]（2018）在《风电-抽水蓄能-供热联合优化运行——以蒙西为例》文中提出风电因为其随机性和不稳定性等特点使得风电无法实现大规模的并网而产生弃风,而抽水蓄能电站具有的良好"削峰填谷"能力,能够消纳过剩的风电。本文以供热季弃风现象尤为严重的蒙西地区为例,基于蒙西电网和呼与浩特抽水蓄能电站的实际数据,建立风电-抽水蓄能-供热联合运行的优化模型。通过研究对比结果发现在风电和抽水蓄能联合的基础上再加以蓄热电锅炉对风电进行进一步的消纳,既能提高风能的利用率减少弃风,又能解决煤炭供热污染物的排放问题,缓解化石能源资源短缺问题。

刘永强,江伟,王渝红,陈金祥,黄道姗,龚鸿,王柯岩[9]（2018）在《基于比例降阶准谐振的MMC环流抑制策略》文中研究说明模块化多电平换流器三相桥臂之间存在的数值较大的二次谐波电流即环流,不仅会影响换流器的稳定运行,同时增加了系统损耗。为抑制该环流,本文提出了一种基于比例降阶准谐振的MMC环流抑制器。首先借助二阶广义积分器检测并提取环流中的负序二倍频分量,再利用克拉克变换将三相环流变换到两相静止坐标,再利用降阶准谐振控制器实现对环流的无静差跟踪,得到参考电压修正量。该控制器能够快速精确地从环流分离出负序二倍频分量,且数字化实现简单。最后,在PSCAD/EMTDC搭建11电平MMC-HVDC仿真模型,验证了比例降阶准谐振控制器的有效性。

石怀德,李德智,高峰,袁静伟,郭炳庆,王永雷[10]（2016）在《能源互联网中用电与需求侧管理商业模式研究》文中认为智能电网与传统电网最大的不同点之一就是支持互动用户服务和需求侧响应,鼓励用户参与电网互动,这不仅有利于电网的运行和控制,还将进一步提升电力供应商的客户服务水平。通过智能用电技术的应用,以用户价值为核心,电力供应商可以开创新的业务模式,实现用户与电网互联互动以及创新的用户服务。能源互联网的建立,将进一步拓展能源市场的深度和广度,为能源生产、输送、供应、服务企业带来更多的市场机会,也为能源用户带来更加完善和丰富的用能体验,同时也有利于建立环境友好和低碳的能源利用形态。

### 二、《电力系统自动化》征稿简则（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、《电力系统自动化》征稿简则（论文提纲范文）

#### （1）同步发电机稳态运行方程中参数的概念解析（论文提纲范文）

1 同步发电机稳态运行方程的两种表达式

1.1 Park变换下的稳态电势方程

1.2 等效电路下的稳态电势方程

2 电势和电流参数的概念解析

2.1 典型例题

2.2 关于电流和电势概念的深入解析

3 结语

#### （2）智能变电站跨间隔联合测试方法（论文提纲范文）

1 跨间隔测试方法研究

1.1 跨间隔回传测试

1.2 多间隔多测试仪联合测试

1.3 测试仪和手持式设备协作测试

1.4 故障回放测试

1.5 各种跨间隔测试方法比较

2 基于MMS的跨间隔集成测试系统开发

3 运行测试

3.1 跨间隔回传测试

3.2 跨间隔联合测试

4 结语

#### （3）基于DILCD和SDEO的电能质量扰动检测新方法（论文提纲范文）

1 局部特征尺度分解 (LCD)

1.1 基线信号的构造

1.2 LCD分解多频信号满足的条件

1.3 DILCD分解步骤

1.4 DILCD降噪方法

2 对称差分能量算子 (SDEO) 解调

3 仿真分析

3.1 单一扰动信号分析

3.1.1 电压暂降

3.1.2 电压脉冲

3.1.3 衰减振荡

3.2 复合扰动信号分析

3.2.1 谐波加间谐波信号

3.2.2 电压暂升加噪声

3.2.3 衰减振荡加谐波

3.2.4 电压暂降加谐波

3.2.5 电压暂降加衰减振荡

4 结论

#### （4）配电网故障时空特征及形成机理分析（论文提纲范文）

0 引言

1 配电网故障特征及其分析方法

1.1 配电网故障特征

1.2 配电网故障数据的研究方法

2 配电网故障时空特征分析

2.1 配电网故障时间特性分析

2.2 配电网故障空间特性分析

2.3 多时空尺度下故障特性分析

3 形成机理分析

4 各地市故障时空特性对比分析

5 结论

#### （5）一种基于组合权重的智能电网综合评估模型应用（论文提纲范文）

1 智能电网综合评估模型

1.1 宏观指标集

1.2 微观指标集

1.3 指标权重的计算

1.3.1 宏观指标权重

1) 基于DEMATEL的网络层次分析法

2) 反熵权法权重计算

3) DEMATEL-ANP-反熵权法组合权重

1.3.2 微观指标权重

1.3.3 组合权重分层优选模型

1.4 微观指标评分计算

1) 节约成本型经济效益

2) 供电量型经济效益

3) 故障抢修型经济效益

4) 供电可靠率型社会效益

5) 碳排放型环境效益

6) 其他效益

2 评估结果及分析

2.1 智能电网示范工程概况

2.2 评估结果

2.3 结果分析

3 结论

#### （6）输电线路行波故障测距技术的发展与应用（论文提纲范文）

1 行波测距的基本原理

2 行波测距的关键技术

2.1 行波信号的提取

2.2 行波信号的采集与时间同步

2.3 行波信号达到时间的标定

2.4 三相短路的故障测距函数

3 行波测距的改进算法

3.1 A型原理的改进算法

3.2 D型原理的改进算法

4 TWFL的实际应用

5 结语

#### （7）基于改进MOPSO的MMC-HVDC控制器PI参数分层优化（论文提纲范文）

0 引言

1 MMC-HVDC控制策略

2 MOPSO算法改进

2.1 MOPSO简介

2.2 MOPSO的改进

2.2.1 变异机制

2.2.2 基于隶属度函数的领导粒子选取方法

3 MMC-HVDC控制器PI参数分层优化

3.1 内外环控制参数分层优化

3.2 控制参数优化流程

4 算法性能分析与仿真验证

4.1 单端101电平算例系统

4.2 评价指标对比分析

4.3 仿真结果对比

5结束语

#### （8）风电-抽水蓄能-供热联合优化运行——以蒙西为例（论文提纲范文）

0 引言

1 数学模型

1.1 目标函数

1.2 约束条件

1.2.1 抽水蓄能电站储能约束

1.2.2 联合系统输电约束

1.2.3 风机发电功率约束

1.2.4 抽水蓄能电站的抽水和发电约束

1.2.5 蓄热电锅炉约束

2 实例分析

2.1 数据

2.2 算例分析

2.3 小结

3 结论及建议

#### （9）基于比例降阶准谐振的MMC环流抑制策略（论文提纲范文）

0 引言

1 模块化多电平换流器环流分析

1.1 模块化多电平换流器结构

1.2 环流分析

2 环流提取及抑制方法

2.1 二阶广义积分器

2.2 降阶准谐振控制器设计

2.3 降阶谐振的数字实现

3 仿真分析

4 结论

### 四、《电力系统自动化》征稿简则（论文参考文献）

- [1]同步发电机稳态运行方程中参数的概念解析[J]. 党晓强,雷霞,徐永,陈树恒. 电力系统及其自动化学报, 2018(11)

- [2]智能变电站跨间隔联合测试方法[J]. 廖小君,黄忠胜,韩花荣,王婷婷,章志刚,郑永康. 电力系统及其自动化学报, 2018(10)

- [3]基于DILCD和SDEO的电能质量扰动检测新方法[J]. 周超,黄纯,易凡. 电力系统及其自动化学报, 2018(09)

- [4]配电网故障时空特征及形成机理分析[J]. 王建雄,肖麟祥,唐海国,刘海峰,马瑞. 现代电力, 2018(05)

- [5]一种基于组合权重的智能电网综合评估模型应用[J]. 焦丰顺,肖健夫,王若愚,叶键民,简淦杨,占恺峤. 电力系统及其自动化学报, 2017(11)

- [6]输电线路行波故障测距技术的发展与应用[J]. 范春菊,姜军,郭煜华,徐礼葆,罗珊珊,杨立璠. 电力系统及其自动化学报, 2017(04)

- [7]基于改进MOPSO的MMC-HVDC控制器PI参数分层优化[J]. 谢国超,刘崇茹,凌博文,徐东旭,朱毅. 现代电力, 2018(04)

- [8]风电-抽水蓄能-供热联合优化运行——以蒙西为例[J]. 施泉生,丁建勇. 现代电力, 2018(03)

- [9]基于比例降阶准谐振的MMC环流抑制策略[J]. 刘永强,江伟,王渝红,陈金祥,黄道姗,龚鸿,王柯岩. 现代电力, 2018(01)

- [10]能源互联网中用电与需求侧管理商业模式研究[J]. 石怀德,李德智,高峰,袁静伟,郭炳庆,王永雷. 电源技术, 2016(11)

本文来源: https://www.mirint.cn/article/39af1ad8eec24e669b97c9ad.html