# 绝缘性能测试调研报告

##### 问：关于电气强度及绝缘测试。

答：专家解答：

请问DC电压和AC电压有什么区别

DC代芦巧燃表直流电压，AC代表交流电压，这两个试验所加电压性质不同，2000V加的是交流，500V加的是直流。

进行测试时要戴绝缘手套并站在绝缘垫上，测试前后要对被试品放电，宽答测试中不得靠近或接触试验设备高压部分及被试品

限于你的水平，我只通俗的说明了一下。

- 这方面的陪虚一切问题，你不懂的可以继续问我。

答：DC，是直流电压，AC是交流电压，2000VAC的等效直流电压为2000X1.414=2828VDC。

- 耐压测试与绝缘电阻测试的不同，耐压测试的是在一定漏电流条件下，该产品不被此电压击穿的测试，当配漏测试时漏电流超过你设置的漏电流马上fail，绝缘电阻测试是给该产品施加一定的电压，码郑该产品的绝缘阻值，当阻值达不到设置的值时就会迟卖颂fail。耐压测试和绝缘电阻测试都是评估产品绝缘性能的测试。

答：DC是直流电压，AC为交流电压；从你100M欧姆，看出你的扼流圈的阻值是相当大的。

- 测试耐压测试啊，基本都是测试的电流大小，并且电流值是比较激余小的；只要保证扼流圈检测时与外界是绝缘的就可以了，没有很大的危险的，主要就是保证绝缘性啊，与外界保携隐证绝缘，尤其人不能触摸啊。明隐滚

##### 问：怎样检测电缆的绝缘性能?

- 答：低液旦压电缆只测绝缘电阻，高压电缆要测绝缘闹扰扰电阻和直流耐压试验。\r\n测试方法：要求分相进行试验，其中一相作为被试相，其他两相接外皮李搏后接地，三相轮流进行。\r\n测试标准：低压电缆可用1000V摇表测试，绝缘电阻不小于0.5兆欧。\r\n高压电缆，电压等级0.6/1kv以上电缆用2500V摇表，绝缘电阻值应与上次实验结果没有明显的下降。直流耐压试验，6/10KV电缆加压25KV，8.7/10kv电缆加压37KV。均要求加压时间5分钟，要求5分钟时的泄漏电流不大于加压1分钟时的泄漏电流值。

##### 问：新能源汽车绝缘电阻测试标准，绝缘检测原理简介

答：不管是电动车还是汽车，我想朋友们都见过不少吧！今天就来说说新能源汽车的绝缘电阻测试标准。有人会问，绝缘监测是为了什么？有什么作用？别急，听汽修边肖慢慢告诉你的朋友吧！

新能源汽车绝缘电阻测试标准：原理

绝缘仔烂监测的工作原理主要有电流传感法、对称电压测量法、电桥电阻法、低频信号注入法等。其中，低频信号注入法应用最为广泛。在其中产生一个正负对称的方波信号，绝缘阻抗监测仪的接线端子与DC高压系统和底盘之间的绝缘电阻RF构成测量电路。通过收集采样电阻上的分压来计算RF值。DMG2670数字兆欧表由中大规模集成电路组成。该表输出功率大，短路电流值高，输出电压等级多(共有四个电压神祥等级)。其工作原理是，机器中的电池通过DC/DC转换产生的DC高压通过被测产品从E极到L极，然后产生一个从E极到L极的电流。经过I/V转换后，测得的绝缘电阻值通过分压器直接显示在LCD上。

新能源汽车绝缘电阻测试标准：功游戚搏能

利用电动汽车绝缘测试仪对电动汽车高压系统的电气绝缘性能进行实时监测，确保车辆在绝缘状态下运行，对于保障乘客人身安全、电气设备正常运行和车辆安全运行具有重要意义。

- 现在朋友都知道新能源汽车的绝缘电阻测试标准了。车辆里很多东西都是电的，很多东西都是铁的。朋友们都知道铁可以导电，人一不小心就会被电到，所以绝缘监测还是很有必要的！

本文来源: https://www.mirint.cn/article/88c333c4fad1e59b9a5faa07.html