# 使用Excel电子表格制作临床化学质量控制图

### 一、用Excel电子表格制作临床化学质控图（论文文献综述）

王治西,孙彦坪[1]（2017）在《Microsoft Excel 2013在生物化学检验实验数据处理中的应用》文中研究表明生物化学检验是医学检验技术专业的核心课程。在生物化学检验实验教学过程中,教师要始终贯穿质量控制意识,追求实验数据真实、准确、可靠,培养学生良好的职业素养。有些实验数据需要进行图表及数据处理,而传统手工计算、坐标纸绘图等方法的人为因素影响大、结果准确度较差,达不到质控要求,因此有必要指导学生应用计算机数据处理软件,可起到事半功倍的作用。作者结合生物化学检验实验教学特点,将Ex-

罗士来,庄小青,赵文静,杨露,夏前凤,薛梦[2]（2016）在《基于Excel的Westgard+Sigma多规则质控图动态浏览模型建立与应用》文中研究指明采用Microsoft Excel及VBA功能建立多项目Westgard Sigma多规则质控图动态浏览模型,主要功能有:（1）采用Excel VBA对质控数据压栈式管理、对Z分数值自动计算、根据每个项目Sigma值设置不同质控规则、对失控数据和触犯规则进行标识与报告、初始化质控规则控制矩阵等处理;（2）采用Excel单元格具有编辑公式、函数运算、逻辑判断等功能对9个常用质控规则进行逻辑设计、组成质控规则控制矩阵、对失控数据进行自动实时筛选和标识;（3）采用Excel折线图绘制2个质控及9个质控规则所需的25个质控图层,所有质控图层均逆向绘制;（4）采用微调按钮对多项目间和绘图时间进行切换并刷新链接宏代码实现快速浏览质控图以及在控状态。

庄小青,罗士来,杨露,赵文静,夏前凤,薛梦[3]（2015）在《Z分数质控图常用质控规则在Excel中逻辑设计与判断》文中研究表明目前,Z分数质控图绘制方法逐渐受到重视,应用越来越广,在实验室信息管理系统（LIS）、专业质控数据管理系统、基于Web方式的室内质控数据实验室间比对系统（IQC）等软件中都有应用实例。当不具备上述条件的基层实验室采用Microsoft Excel绘制Z分数质控图是最好选择。文献报道[1-6],利用

张礼昀,刘芳,吴春波[4]（2015）在《Westgard多规则在临床化学室内质量控制中的应用分析》文中进行了进一步梳理目的通过调查研究,探讨Westgard多规则在临床化学室内质量控制中应用的意义。方法通过使用两种不同浓度的质控物对尿素项目进行测定并对测定所得的数据进行整理、分析。结果通过使用Westgard多规则这一分析方式能够有效地提高失控检出的概率并有效地降低假失控出现的概率。结论通过Westgard多规则这一分析的方式既能够有效的分析、识别误差的类型,而且能够明显提高化学室内质量控制检验结果的精准度,具有十分重要的临床应用意义和具有积极有效的应用价值。

李胜东,胡伯胜,胡海平[5]（2015）在《利用EXCEL制作“Levey-Jennings”质量控制图》文中认为目的探讨利用EXCEL制作Levey-Jennings质量控制图。方法利用EXCEL软件自带函数及作图功能制作Levey-Jennings质量控制图模板。结果利用制成的Levey-Jennings质量控制图模板,可以进行多种检测项目质量控制。结论EXCEL软件制作Levey-Jennings质量控制图,美观、快捷,减少了实验室人员的工作量,提高了工作效率。

何瑛,朱文斌,周裕林[6]（2013）在《干血片苯丙氨酸筛查数据在室内质量控制中的应用》文中研究指明目的通过对新生儿苯丙氨酸筛查数据进行质量控制相关指标分析并评价其效果,探讨新生儿遗传代谢病筛查中苯丙氨酸（phenylanlanine,Phe）数据在室内质控应用的可能性。方法计算连续共20批次每批次样本数据的均数（x-）、中位数（M）及去除>2s的数据的x--2s、M-2s,求x-和s及变异系数（CV）。结果应用均值作质控其效果优于中位数,差异具有统计学意义（P均<0.01）,但在是否剔除≥2mg/dL筛查数据的均数作质控图差异无统计学意义（P均>0.05）。结论应用新生儿Phe筛查数据进行室内质控能够达到满意的效果,该方法是可行的,且经济实用,能有效避免日常工作中的失控现象,是室内质控品质控的一个补充,值得推广。

左方财,冯宇,杨云敏,吴舟飞,周成英,秦苑[7]（2012）在《Excel软件在尿液室内质控评价体系中的应用》文中指出目的采用Excel制作尿液干化学室内质控图,以期探讨一种更简便、快速、准确且直观的评价方法。方法应用Excel软件的图表和函数功能,对尿液干化学室内质控进行客观、科学、准确的评价。结果按照卫生部临检中心尿液室间质评要求,将尿液干化学定性结果数量化,通过数量化后的尿液干化学结果与Excel软件相衔接,能够自动、快速地完成质控评价操作,更准确地反映出质控系统的运行情况。结论应用Excel制作尿液室内质控图,克服了手工制作图繁杂、准确性差等缺点,具有图表可随时查阅、保存、可打印、清晰美观的优点,效果明显优于传统手工法。

胡丽涛[8]（2012）在《临床检验定量测定分析批长度设计软件的研究和应用》文中研究表明目的研究临床检验定量测定分析批长度设计的方法,开发相应的应用软件,并用该软件设计常规生化检测项目的分析批长度。方法利用计算机模拟技术和统计学原理,结合临床实验室实际情况开发临床检验定量测定分析批长度软件。将白蛋白（ALB）、胆固醇（CHOL）、甘油三脂（TG）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、乳酸脱氢酶（LDH）、碱性磷酸酶（ALP）、总胆红素（TBIL）、肌酐（CREA）、尿酸（URIC）.磷（PHOS）.二氧化碳（C02）和葡糖糖（GLU）项目的性能参数输入软件,获得批长度,应用于实验室。分析不精密度来源于室内质量控制数据,偏倚来源于方法比对,允许总误差依据我国室间质量评价的评价限,质控规则和质控观测值个数利用临床实验室质量控制设计软件（QCCS）进行设计。结果通过软件计算得到ALB, CHOL, TG, AST, LDH, ALP, TBIL, CREA, URIC, PHOS, CO2和GLU的分析批长度分别为39、61、900、112、279、267、363、151、230、46、158和580个患者标本做一次质控。项目ALB、CHOL和PHOS在重新设计批长度之后更能够检出误差。GLU、CO2、CREA和TBIL重新设计之后没有检出更多的误差,但是调整了批长度节约了实验室的质量控制成本。结论批长度的设计是临床实验室室内质量控制的重要因素。该软件为临床实验室定量测定分析批长度设计提供了应用工具,提高质控活动的成本-效率。

吕岳峰,罗志红,宋学辉,彭海波,谭梅娟,张裕,张志[9]（2011）在《用Excel合成多批号试剂的质控图》文中提出目的探讨将多批号数据绘制到同张质控图上,以便能对较长时期的检验质控数据进行直观回顾性分析的方法。方法以不同批号酶免试剂测定HBsAg质控品为例,对多批号数据进行百分比化,使在Excel上生成按日期顺序排列的一张含多批号试剂的质控图。结果多批号数据质控图直观、明了,与原始图各点分布、位置及走势一致。结论本法解决了对较长时期室内质控进行直观回顾性分析的问题,可供各级医院、血站等实验室参考。

谢帮才,袁飞[10]（2008）在《应用Excel制作L-J质控图》文中提出目的:探索利用Microsoft Office软件中的Excel制作L-J质控图的简便方法,提高工作效率。方法:利用Excel强大的图表运用和函数计算功能制作L-J质控图,对质控数据进行自动处理。结果:L-J质控图可根据每日输入的质控数据自动完成描点绘图,并自动计算平均值x、标准差s和变异系数CV%。结论:应用Excel制作L-J质控图具有操作简单、快捷准确、较强的扩充性和灵活性等优点,可以克服手工计算复杂、准确性差、绘图繁琐等缺点。特别适合基层实验室利用计算机处理质控数据。

### 二、用Excel电子表格制作临床化学质控图（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、用Excel电子表格制作临床化学质控图（论文提纲范文）

#### （1）Microsoft Excel 2013在生物化学检验实验数据处理中的应用（论文提纲范文）

1 Microsoft Excel与实验教学

2 利用Excel的统计分析功能

3 利用Excel制作标准工作曲线

3.1 创建新文件

3.2 插入标准工作曲线图

3.3 曲线处理

4 利用Excel制作Levey-Jennings质控图

4.1 创建新文件

4.2 插入质控图

4.3 曲线的处理

5 结论

#### （2）基于Excel的Westgard+Sigma多规则质控图动态浏览模型建立与应用（论文提纲范文）

1 多规则质控图动态浏览模型的功能模块设计及流程

2 质控数据压栈式管理

3 项目参数设置

4 质控图浏览模块设计

4.1 绘图参数设计

4.2 质控规则逻辑设计与自动判断

4.3 个性化质控规则设置

4.4 质控图层绘制

4.4.1 质控数据复制

4.4.2 质控图层数据源控制

4.4.3 质控图层设计

4.5 失控报告

6 质控数据管理模型应用

#### （3）Z分数质控图常用质控规则在Excel中逻辑设计与判断（论文提纲范文）

1 Z分数质控图在Exce l中整体设计与功能点概述

2 Z分数质控图常用质控规则在Exce l中逻辑设计

3 Exce l VBA在Z分数质控图中设计点

#### （4）Westgard多规则在临床化学室内质量控制中的应用分析（论文提纲范文）

一、资料与方法

二、结果

讨论

#### （5）利用EXCEL制作“Levey-Jennings”质量控制图（论文提纲范文）

1 材料与方法

2 结 果

3 讨 论

#### （6）干血片苯丙氨酸筛查数据在室内质量控制中的应用（论文提纲范文）

1 材料和方法

1.1 材料

1.2 方法

1.3 失控判断标准

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 20批次的Phe值的分布

2.2 20批次数据分析

2.3 20批次x-、M值所绘制的质控图

3 讨论

3.1 新生儿Phe筛查数据在室内质量控制中应用的可行性及意义

3.2 新生儿Phe筛查数据的x-、M在进行室内质量控制应用中的探讨

3.3 新生儿Phe筛查数据在新生儿疾病筛查管理系统中应用的前景

#### （7）Excel软件在尿液室内质控评价体系中的应用（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 材料

1.2 方法

1.2.1 半定性资料的数量化

1.2.2 基本数据的输入

1.2.3 录入质控数据

1.2.4 计算

1.2.5 如制作尿隐血的质控图

1.2.6 又如制作白细胞 (WBC) 的质控图

2 结 果

3 讨 论

#### （8）临床检验定量测定分析批长度设计软件的研究和应用（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

前言

第一部分 临床检验定量测定项目分析批长度设计软件研究

一、理论和方法

1. 误差模式和质控模式

2. 相关定义及解释

3. 主要的研究思路

4. ARLed模拟

5. △PE的计算

6. 各模式下不合格患者标本E(N_U)的计算

7. 最佳批长度NB的计算

二、结果

1. 软件的结构

2. 软件开发环境及运行要求

3. 软件功能模块和操作介绍

三、讨论

第二部分 临床检验定量测定项目分析批长度设计软件应用研究

材料和方法

结果

讨论

全文结论

参考文献

论文综述

参考文献

附录1 英文缩略语

个人简介

攻读硕士学位期间发表文章

致谢

#### （9）用Excel合成多批号试剂的质控图（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 仪器

1.1.2 HBsAg试剂

1.1.3 HBsAg质控品

1.2 方法

1.3 统计计算

2 结果

3讨论

### 四、用Excel电子表格制作临床化学质控图（论文参考文献）

- [1]Microsoft Excel 2013在生物化学检验实验数据处理中的应用[J]. 王治西,孙彦坪. 实验与检验医学, 2017(06)

- [2]基于Excel的Westgard+Sigma多规则质控图动态浏览模型建立与应用[J]. 罗士来,庄小青,赵文静,杨露,夏前凤,薛梦. 国际检验医学杂志, 2016(12)

- [3]Z分数质控图常用质控规则在Excel中逻辑设计与判断[J]. 庄小青,罗士来,杨露,赵文静,夏前凤,薛梦. 实验与检验医学, 2015(06)

- [4]Westgard多规则在临床化学室内质量控制中的应用分析[J]. 张礼昀,刘芳,吴春波. 齐齐哈尔医学院学报, 2015(21)

- [5]利用EXCEL制作“Levey-Jennings”质量控制图[J]. 李胜东,胡伯胜,胡海平. 国际检验医学杂志, 2015(05)

- [6]干血片苯丙氨酸筛查数据在室内质量控制中的应用[J]. 何瑛,朱文斌,周裕林. 中国儿童保健杂志, 2013(12)

- [7]Excel软件在尿液室内质控评价体系中的应用[J]. 左方财,冯宇,杨云敏,吴舟飞,周成英,秦苑. 检验医学与临床, 2012(08)

- [8]临床检验定量测定分析批长度设计软件的研究和应用[D]. 胡丽涛. 北京协和医学院, 2012(01)

- [9]用Excel合成多批号试剂的质控图[J]. 吕岳峰,罗志红,宋学辉,彭海波,谭梅娟,张裕,张志. 实用预防医学, 2011(09)

- [10]应用Excel制作L-J质控图[J]. 谢帮才,袁飞. 实用医技杂志, 2008(22)

本文来源: https://www.mirint.cn/article/e62f216cedbad359b00e1b04.html