# 正确使用和维护UPS

### 一、UPS的正确使用和保养（论文文献综述）

刘润琪,朱全[1]（2022）在《大型指挥中心UPS供电方案设计探讨》文中认为不间断电源（UPS）是大型指挥中心核心装备安全、稳定运行的可靠保障,而针对大型指挥中心如何科学、合理地设计UPS供电系统却鲜有研究。针对大型指挥中心大型设备多且集中、对供电可靠性要求高等实际情况,分析了UPS种类和集中式、分散式两种供电方式的优缺点;根据UPS供电方案的设计流程,提出了大型指挥中心UPS供电方案设计方法,对UPS类型、供电方式和电源容量的选择进行探讨。最后,对UPS安装环境、维护保养要求以及常见故障的处理方法提出了建议。该研究为相关建设单位如何根据设备布局和使用需求来设计UPS供电系统提供有益参考。

张鞠成,张杰,陈长骏,黄天海,褚永华,王志康[2]（2022）在《基于物联网的医疗机构UPS智能监控及安全管理策略》文中研究表明目的提高医疗机构不间断电源系统（Uninterruptible Power System,UPS）的管理效率,缩短故障响应时间,保障医疗设备供电安全。方法设计开发基于物联网的医疗机构UPS智能监控系统,采集每一节蓄电池的温度、电压和内阻等参数,将多院区的UPS统一纳入线上集中管理。结果实现了UPS的统一集中管理、蓄电池状态实时监测、异常报警和历史数据查询等功能,UPS巡检合格率由69%提高到100%。结论通过基于物联网的医疗机构UPS智能监控系统实施应用,有效提高了UPS管理效率。

凌广平[3]（2021）在《UPS电源蓄电池的使用和维护探究》文中研究说明本文基于UPS电源工作原理、UPS电源蓄电池应用和维护原则的基础上,重点探究UPS电源蓄电池的使用和维护策略,给实践工作带去有价值的借鉴和指导。

唐建华,方兴[4]（2021）在《浅谈UPS在数据机房中的节能与维护》文中研究表明近年来,国内数据中心机房的建设不断发展,但由于数据中心的供电与当地的供电有关,难免会出现断电、电压不稳定的情况,为充分有效保障数据机房供电系统的稳定运行,因此UPS做为不间断电源,得到了广泛应用。主要对UPS在数据机房中的应用节能方法和维护作一些简单的探讨。

陈涛[5]（2021）在《探究UPS电源在广播电视安全播出机房中的应用及维护保养》文中研究表明随着经济与科技的不断发展,我国人民的物质生活需求基本得到满足,而且在大数据背景下,社会多元化发展也使得广播电视相对普及。广播电视需要电路的维持才能安全播出,因此由机房在广播电视台中负责供应电力。但不能忽视的问题是电视广播在运行中需要足够的电量,如何才能实现长期运行也成了相关研究学者所注重的问题。在科技不断创新提高的前提下,UPS电源装置逐渐普及,它能确保广播电视的安全播出和机房的稳定运行,就算出现了跳闸、断电的情况,也能通过蓄电池来保持供电,已成为诸多广播电视依赖的一项技术。本文从UPS电源的概念和种类、UPS电源在机房中的必要性、UPS电源在机房中的应用以及UPS电源的日常维护与保养措施这几个方面展开讨论,并提出个人的见解。

胡勇,罗洪,杜春亮[6]（2021）在《无线集群通讯系统基站供电可靠性改造》文中进行了进一步梳理无线集群通讯系统主要用于石油化工、公安等行业,实行专网专频大区制无线覆盖方式传输射频信号。石油化工装置属易燃易爆场所,该系统是实现安全生产操作、调度、消防应急正常通讯的重要工具。中国石化某炼化无线集群通讯系统主要设备由数字集群信道机、光纤直放站近端机、远端机、系统网络交换机、全向高增益天线、服务器等组成。基站的可靠性和稳定性供电决定着生产装置安全运行操作人员的正常通信联络,因该系统由10/0.4KV施工电源供电,经常发生停电故障造成通讯中断。因此将电源改至厂内自有6/0.4KV变电所经UPS不间断电源供电,提高了基站电源可靠性和稳定性供电的应用与维护,保证该基站正常平稳运行。

沈海东[7]（2020）在《一种基于DVR的空管台站电压骤降治理方案》文中提出当前,随着我国民航行业的高速持续发展,对空中交通管理系统的安全保障水平和管理能力提出了更高要求,民航空管安全保障任务日益加重。中南地区是全国飞行流量最为密集的地区之一,下辖的近百个雷达站、导航台、甚高频台站遍布中南地区6省,为民用航空飞行器和管制指挥提供优质、精确、高效的通信导航监视服务,确保空中交通安全、有序、快捷和舒适。但这些台站主要处于偏远的山区、农村、工业区等地,所属电力系统供电质量常受影响,电压骤降经常发生。由于通信导航监视台站主要设备为电子类设备,即敏感设备,所以电压骤降对台站的正常运转有一定的影响。空管台站供电系统现阶段解决电压骤降的方法是配备UPS不间断电源,其可靠性足以保证空管设备的正常运行,但是存在维护成本高、负载适配性一般、运行效率低等缺点。随着台站的不断增多和无人值守智慧台站的提出,对空管台站设备供电要求也提出了更高的要求。本文提出一种基于动态电压恢复器（Dynamic Voltage Regulator,简称“DVR”）的空管台站电压骤降治理方案,在不降低供电可靠性的前提下,不仅降低了运行维护成本,而且还提高了系统运行效率和负载适配性。本文主要研究成果及结论如下:1、分析设备的敏感度和电压骤降监测的数据来讨论治理空管台站电压骤降的必要性。通过对空管台站设备结构进行分析,得出电压骤降免疫曲线,表明电压骤降不能容忍。台站的电压骤降的历史监测数据表明电压骤降真实存在并且经常发生。因此,治理空管台站电压骤降问题是必要的。2、通过分析UPS的缺点及对UPS和DVR进行对比,提出基于DVR的电压骤降治理方案。3、根据DVR的构造特点,以储能单元的选用为判定条件,本文按照台站市电配置分别对单市电导航台、单市电雷达站（甚高频台）、双市电导航台、双市电雷达站（甚高频台）4种场景进行分析,各得出最优的电压骤降治理方案。其中双市电导航台和双市电雷达站（甚高频台）的电压补偿方案改进最大,省去体积和成本庞大的储能单元,通过两路市电互为补偿,加上油机备用,足以保障台站设备供电安全。另外,由于单市电导航台功率较小,本文选用超级电容器作为储能单元,基本免维护。4、通过SIMULINK工具对4种场景的DVR电压补偿系统进行仿真,以设备免疫曲线作为验证条件,仿真结果符合要求。因此得出本文的最终结论,这种基于DVR的电压骤降治理方案适用于空管台站,对空管设备安全、可靠、高效运行具有很大的现实意义。

王全立[8]（2020）在《延长广播电台播出机房UPS蓄电池使用寿命初探》文中认为本文对中波机房供电系统的UPS蓄电池维护方法与使用寿命进行了深入探讨,对有效延长UPS电池的使用寿命进行了有益尝试。

罗一宇[9]（2020）在《基于可靠性的海洋油气平台关键设备更新决策研究》文中进行了进一步梳理在海洋石油领域,设备的维护与更新具有特殊性。海上作业人员受限于技术、工具、场地等条件只能进行简单的维保,一旦发生较为严重的故障,就必须请求工程师技术支援,或者将设备拆除送修,因此,较陆地生产企业而言,海洋石油生产平台的设备需要更高的可靠性。在关键设备的管理上,存在现有的设备关键性分类方法可操作性不强,以及对更新方案的评价方法多凭经验等问题。因此,本文以南海东部某平台以及其UPS更新项目为例,对设备关键性评估以及关键设备更新决策方法进行了研究。研究发现,海洋石油平台的关键设备大多采用一用一备的冷/热备用组合系统,主要包含UPS、外输泵、吊机等。关键设备的平均开工时间可用度分析,其数值普遍处于0.99974～0.99993之间。影响海洋石油平台设备更新决策的关键要素是设备的可用度和平台年产量。因此,平台关键设备更新的决策思路是从设备的可用度出发,结合停工损失计算设备的预期年均费用,从而通过年费用最小法比较得出最为经济的更新方案。操作要点是搜集旧设备以及新设备在市场上同类产品的历史故障记录,确定平台的产量及其递减率。在我国已投产超过15年的30座低产量的老旧平台上,当设备的可用度未发生显着劣化时,建议预期的新设备购置费用不大于221万元。在UPS系统更新项目的实践中表明,基于可用度的预期年均费用法最小设备更新决策方法是可行的、有效的。在该项目中,采用优化后的国产整体替换方案比原厂替换方案在预期寿命周期成本上要降低106.8224万元,成本变动38.4%。实例研究表明,设备更新方案的预期年均费用对修复率μ变化的敏感度为1.33,敏感度最高。因此,建议无论决策结果如何,都应通过整合厂家维修资源、吸取其他油田的维护经验、培训现场人员和提前准备配件等措施,降低新设备预期的平均修复时间,从而提高修复率,保证更新方案的经济性。

刘奕[10]（2020）在《5G网络技术对提升4G网络性能的研究》文中提出随着互联网的快速发展,越来越多的设备接入到移动网络,新的服务与应用层出不穷,对移动网络的容量、传输速率、延时等提出了更高的要求。5G技术的出现,使得满足这些要求成为了可能。而在5G全面实施之前,提高现有网络的性能及用户感知成为亟需解决的问题。本文从5G应用场景及目标入手,介绍了现网改善网络性能的处理办法,并针对当前5G关键技术 Massive MIMO 技术、MEC 技术、超密集组网、极简载波技术等作用开展探讨,为5G技术对4G 网络质量提升给以了有效参考。

### 二、UPS的正确使用和保养（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、UPS的正确使用和保养（论文提纲范文）

#### （1）大型指挥中心UPS供电方案设计探讨（论文提纲范文）

0 引言

1 UPS种类与供电方式

1.1 UPS种类

①在线式UPS。

②后备式UPS。

③在线互动式UPS。

1.2 UPS供电方式

(1)UPS分散供电方式。

(2)UPS集中供电方式。

2 设计UPS系统方案时需考虑的因素

2.1 选择UPS类型和供电方式

2.2 UPS功率容量的计算

①负载容量的确定。

②UPS容量的计算。

2.3 UPS电源安装环境要求

①环境条件。

②安装条件。

3 UPS使用维护保养要求

3.1 使用过程维护方法

①按要求开关机。

②合理控制开关机频率。

③严格控制负载类型和荷载范围。

3.2 日常保养维护方法

①定期进行充放电。

②定期进行除尘和检修。

3.3 UPS常见故障分析诊断

①UPS输出电压为零，且自身未提示故障。

②UPS无法启动。

③过载灯亮、旁路灯没亮。

④故障灯亮、过载灯没亮。

⑤UPS工作期间电池放电时间不够。

4 结论

#### （2）基于物联网的医疗机构UPS智能监控及安全管理策略（论文提纲范文）

引言

1 制定并实施UPS安全使用管理制度

2 设计和实施基于物联网的UPS实时在线监测管理系统

2.1 基于物联网的UPS实时在线监测管理系统设计

2.2 基于物联网的UPS实时在线监测管理系统实施

3 UPS日常管理

3.1 临床医学工程部每月巡检

3.2 维保单位定期检测和保养

4 实施效果

4.1 提高UPS巡检合格率

4.2 UPS故障早期预警

5 讨论

6 总结

#### （3）UPS电源蓄电池的使用和维护探究（论文提纲范文）

0 引言

1 UPS电源系统工作的重要原理

2 UPS电源蓄电池的使用和维护策略

2.1 UPS电源的维护保养

2.2 蓄电池的维护保养

2.3避免蓄电池被深度放电

2.4 防止蓄电池大电流放电

2.5 正确给蓄电池充电

3 结语

#### （4）浅谈UPS在数据机房中的节能与维护（论文提纲范文）

0 引言

1 UPS系统配置概述

2 UPS的节能措施

2.1 优化UPS的利用效率

2.2 减少电流谐波，提升功率因数

2.3 蓄电池的组合配置

3 日常使用与维护

3.1 UPS维护保养

3.2 UPS的接地保护

3.3 UPS的放电保养

3.4 蓄电池组的保养

4 注意事项

5 结语

#### （5）探究UPS电源在广播电视安全播出机房中的应用及维护保养（论文提纲范文）

1 UPS电源的概念和种类

2 UPS电源在广播电视安全播出机房当中应用的必要性

3 UPS电源在广播电视安全播出机房当中的应用

4 UPS电源的日常维护与保养措施

4.1 确保良好的使用环境

4.2 正确使用UPS电源设备

4.3 正确保养UPS电源设备

4.4 做好防雷害等相关措施

4.5 注重维护工作

5 结语

#### （6）无线集群通讯系统基站供电可靠性改造（论文提纲范文）

1 前言

2 无线集群通讯系统基站供电改造前停电故障统计

3 无线集群通讯系统基站的基本情况

3.1 基站内主要用电设备

3.2 基站内通讯设备工作原理

4 无线集群通讯系统基站可靠性供电改造

4.1 基站内设备供电方案

4.2 UPS配置选型及技术要求

4.2.1 UPS设备主机选型如下：

4.3 设计UPS系统原理图

4.4 UPS安装与调试

4.4.1 UPS安装注意事项

4.4.2 UPS系统设备调试

4.4.2. 1 启动UPS

4.4.2. 2 模拟UPS掉市电，电池带载，负载不掉电

4.4.2. 3 模拟UPS掉市电，同时电池不带载，自动切换至电子旁路，负载不掉电

4.4.2. 4 模拟UPS本身出现故障时（UPS返厂维修），手动切换至外旁路

4.4.2. 5 模拟UPS外旁路切换至正常运行，负载不掉电（UPS维修后投入系统）

4.4.3改造后UPS运行参数

5无线集群通讯系统基站UPS供电系统的应用与维护

5.1基站设备日常检查与保养

6结束语

#### （7）一种基于DVR的空管台站电压骤降治理方案（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 电能质量问题的提出

1.3 电压骤降

1.3.1 电压骤降产生的原因

1.3.2 电压骤降的危害

1.3.3 对电压骤降的调研

1.4 DVR的研究现状

1.4.1 DVR的工作原理

1.4.2 国外的研究现状

1.4.3 国内的研究现状

1.5 本论文的主要工作

第二章 空管台站设备敏感度与电压骤降监测

2.1 电压骤降敏感度

2.2 电压骤降敏感曲线

2.3 空管台站主要敏感设备

2.4 空管台站电压骤降的监测

2.5 本章小结

第三章 基于DVR的空管台站电压骤降治理方案

3.1 常见电压骤降的治理方法

3.2 现有空管台站的供电方式

3.3 现有电压骤降治理方案的缺点

3.4 基于DVR的空管台站电压骤降治理方案

3.5 空管台站对于DVR的特殊要求

3.6 本章小结

第四章 基于DVR的空管台站电压骤降治理方案电路设计

4.1 DVR的基本结构

4.2 DVR的主要组成部分

4.2.1 储能单元

4.2.2 逆变单元

4.2.3 滤波器

4.2.4 串联变压器

4.2.5 检测单元

4.2.6 控制单元

4.3 决定性要素——储能单元

4.4 不同空管台站对储能单元的选用

4.4.1 单市电空管台站DVR储能单元的选择

4.4.2 双市电空管台站DVR储能单元的选择

4.5 基于DVR的空管台站电压骤降治理方案电路设计

4.5.1 单市电导航台

4.5.2 单市电雷达站(甚高频台)

4.5.3 双市电导航台

4.5.4 双市电雷达站(甚高频台)

4.6 可靠性分析

4.6.1 DVR装置的可靠性分析

4.6.2 DVR方案的可靠性分析

4.7 基于DVR的空管台站电压骤降治理方案的优势

4.8 本章小结

第五章 基于DVR的空管台站电压骤降治理方案的仿真试验

5.1 单市电导航台电压骤降治理方案的仿真分析

5.2 单市电雷达站(甚高频台)电压骤降治理方案的仿真分析

5.3 双市电台站电压骤降治理方案的仿真分析

5.4 仿真结果分析

5.5 本章小结

总结与展望

总结

展望

参考文献

致谢

附件

#### （8）延长广播电台播出机房UPS蓄电池使用寿命初探（论文提纲范文）

1 UPS电源的组成、使用和保养

1.1 UPS蓄电池质量判定方法

1.2 UPS电源系统的维护

2 UPS蓄电池的寿命及充放电要求

3 结语

#### （9）基于可靠性的海洋油气平台关键设备更新决策研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文研究内容和研究方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 本文研究技术路线

第二章 海洋石油设备管理现状研究

2.1 海洋石油生产的特殊性

2.2 海上石油平台设备概况

2.2.1 海洋石油平台设备管理现状

2.2.2 现行设备分级方法及存在的问题

2.2.3 现行设备更新决策方法及存在的问题

2.3 本章小结

第三章 海洋石油平台设备关键性评估

3.1 设备关键性的评估方法

3.2 确定评估要素及权重

3.3 选择评价人员和评分

3.4 设备关键性等级划分标准

3.5 本章小结

第四章 基于可靠性的关键设备更新方案评价方法

4.1 关键设备可靠性的度量

4.1.1 可靠性指标的特征量

4.1.2 可靠性特征量分析与选择

4.1.3 失效率与修复率的计算

4.1.4 关键设备可用度的计算

4.2 可靠性的效益

4.2.1 可靠性的经济评价原则

4.2.2 海洋石油平台关键设备可靠性的经济评价

4.3 关键设备的年均费用

4.3.1 旧设备的预期年均费用

4.3.2 新设备的预期年均费用

4.4 基于可用度的更新决策分析

4.4.1 更新决策方式对比

4.4.2 平台产量对更新决策的影响

4.5 本章小结

第五章 实例验证

5.1 背景介绍

5.2 UPS系统更新改造方案

5.2.1 原厂升级(大修)方案

5.2.2 国内UPS整体更换方案

5.3 各更新方案评价与决策

5.3.1 可用度决策方法

5.3.2 基于可用度的预期年均费用最小决策方法

5.4 决策结果与分析

5.4.1 决策结果优化

5.4.2 工程效益评价

5.5 本章小结

结论与展望

结论

展望

参考文献

致谢

附件

#### （10）5G网络技术对提升4G网络性能的研究（论文提纲范文）

引言

1 4G网络现处理办法

2 4G网络可应用的5G关键技术

2.1 Msssive MIMO技术

2.2 极简载波技术

2.3 超密集组网

2.4 MEC技术

3 总结

### 四、UPS的正确使用和保养（论文参考文献）

- [1]大型指挥中心UPS供电方案设计探讨[J]. 刘润琪,朱全. 自动化仪表, 2022(02)

- [2]基于物联网的医疗机构UPS智能监控及安全管理策略[J]. 张鞠成,张杰,陈长骏,黄天海,褚永华,王志康. 中国医疗设备, 2022(01)

- [3]UPS电源蓄电池的使用和维护探究[J]. 凌广平. 电子测试, 2021(18)

- [4]浅谈UPS在数据机房中的节能与维护[J]. 唐建华,方兴. 技术与市场, 2021(07)

- [5]探究UPS电源在广播电视安全播出机房中的应用及维护保养[J]. 陈涛. 西部广播电视, 2021(08)

- [6]无线集群通讯系统基站供电可靠性改造[A]. 胡勇,罗洪,杜春亮. 第六届全国石油和化工电气技术大会论文集, 2021

- [7]一种基于DVR的空管台站电压骤降治理方案[D]. 沈海东. 华南理工大学, 2020(02)

- [8]延长广播电台播出机房UPS蓄电池使用寿命初探[J]. 王全立. 西部广播电视, 2020(09)

- [9]基于可靠性的海洋油气平台关键设备更新决策研究[D]. 罗一宇. 华南理工大学, 2020(02)

- [10]5G网络技术对提升4G网络性能的研究[J]. 刘奕. 数码世界, 2020(04)

本文来源: https://www.mirint.cn/article/e667731df7af70e1d33c11b8.html